| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：        大学物理实验（二）

实验名称：        金属电子逸出功的测定

学    院：        电子与信息工程学院

指导教师：              陆顺斌

报告人：     杨烨       组号：       16

学号：    2022280380      实验地点   至真楼

实验时间：       2023        年   10   月   17    日

提交时间：        2023       年   10   月   24   日

一、实验目的 1. 学习利用加热电子使热电子发射的方法测量逸出功，以及灯丝在不同温度下的零场热电子发射电流 2. 学习利用直线测定法（理查逊直线法），外延测量法等基本测量方法进行数据处理

二、实验原理 1. 能级与逸出功： 根据固体物理中金属电子理论， 金属传导电子的能量分布服从费米-狄拉克分布： ------(1) ------(2) ：金属电子逸出功； ：费米能级； ：金属表面与外界（真空）存在的势垒； ：玻尔兹曼常数 （） 图1 - 电子能量分布曲线 在绝对零度时，电子分布如图1中直线曲线所示，电子具有最大动能。当温度升高时，电子能量分布曲线如图1中虚线曲线所示。其中能量较大的少数电子具有比更高的能量，且具有这种能量的电子数能随能量的增加而成指数递减。 2. 热电子发射公式： 推导出理查逊—杜西曼公式： 在高真空的电子管中，一个由被测金属丝做成的阴极K，通过电流 ，加热，并在另外一个阳极加正向电压时，在连接这两个电极的外围电路中将有电流通过，如图2所示。 图2 – 真空电子管及外电路示意图 的大小主要与灯丝温度及金属逸出功的大小有关，灯丝温度越高或者金属逸出功越小，电流就越大。即热电子发射既与发射电子的材料的温度有关，也与阴极材料有关。图3所示为不同温度下 和电压U关系。根据费米一狄拉克能量分布公式可以推导出热电子发射的理查逊-杜西曼公式： ------（3） 式中： I是热电子发射的电流强度(单位是A)； S是阴极金属的有效发射面积(单位是)； T是热阴极的绝对温度(单位是K)； A是与阴极化学纯度有关的系数（单位是)： k是玻尔兹曼常数，。 原则上，只要测定I、A、S、T就可以根据式（3)算出阴极的逸出功eV。但由于A、S难以测定，在实际测量中，通常采用理查逊直线法，借此避开A、S的测量。 3. 理查逊直线法： 将式(3)两边除以，再做对数得到： ------（4） 从式(4)可以看出，和成线性关系。以和作图，由直线的斜率即可求得电子的逸出电势V，这种方法叫做理查逊直线法。 （它的优点是可以不必测出A、S的具体数值而直接由I、T就可以得到V的值。A、S的影响只是使-直线发生平移） 4. 肖特基效应： 零场电流I： 阴极和阳极没有加速电场时的热电子发射电流 肖特基效应：为维持电子持续发射，在阴极和阳极之间加一个电场 Ea,使阴极表面势垒 Eb 降低，逸出功减小，发射电流增大。 在加速电场 Ea 的作用下，阴极发射电流： ------（5） 5. 外延法求零场电流： 将上式（5）取对数： ------（6） 如果把阴极和阳极做成共轴圆柱形，并忽略接触电势差和其他影响，则加速电场可以表示为 ------（7） 其中： Ua ：加速电压 r1 ：阴极半径 r2 ：阳极半径 ------（8） 与成线性关系，做出两者关系曲线，得到Y轴截距，求出零电场发射电流： 图3 - 阳极电流与电压和温度的关系 图4 - 不同温度下-的关系 6. 理想二极管温度测量 灯丝电流与灯丝温度对应关系如表格所示： 灯丝电流（A）; 0.50; 0.55; 0.60; 0.65; 0.70; 0.75; 0.80. 灯丝温度(1000K); 1.72; 1.80; 1.88; 1.96; 2.04; 2.12; 2.20. 表1 - 灯丝电流与灯丝温度对应关系

三、实验仪器： THQYC-1型金属电子逸出功实验仪 THQYC-1型金属电子逸出功测试台 图5 - 金属电子逸出功实验仪 操作要领 （1)将仪器面板上的三个电位器逆时针旋到底。 （2)将理想二极管插在THQYC-1型金属电子逸出功测试台上，并将THQYC-1型金属电子逸出功实验仪和THQYC-1型金属电子逸出功测试台用导线按编号一一对应接好(仔细检查，请勿接错)。 （3)接通主机电源开关，预热20分钟后开始实验。

四、实验内容： 测钨金属的逸出功的过程如下。 实验要求： (1)取理想二极管灯丝电流从0.550.75A，每隔0.05A进行一次测量，对应每一个灯丝电流，在阳极上加16，25，36，49，64，81，100，121V电压，各测出一组阳极电流，记录在表中。 (2)换算表中数据。 (3)作出 -的曲线，并用最小二乘法拟合曲线，求截距。 (4)作出 -的曲线，并用最小二乘法拟合曲线，求直线斜率k。 (5)计算出逸出功，并与理论值作比较。 实验操作步骤： （1）将仪器面板上的三个电位器逆时针调到最小； （2）仔细检查线路，实验仪与测试台用导线按编号一一对应连接； （3）接通主机电源开关，预热20分钟后开始测试； （4）每改变一次灯丝电流If ，预热2-3分钟左右再进行测量和；

五、数据记录： 组号： 16 ；姓名 杨烨 Ia(μA); Ua(V); 16.0; 25.0; 36.0; 49.0; 64.0; 81.0; 100.0; 121.0. IF(A). 0.58; 28; 29; 29; 30; 30; 31; 31; 32. 0.62; 78; 80; 81; 83; 84; 86; 87; 89. 0.66; 200; 204; 207; 210; 214; 217; 221; 224. 0.70; 472; 482; 490; 498; 505; 514; 522; 531. 0.74; 1036; 1058; 1076; 1093; 1110; 1127; 1144; 1162. 表2 – 阳极电流记录 已知r 灯丝电流与灯丝温度对应关系如表格所示： 灯丝电流（A）; 0.58; 0.62; 0.66; 0.70; 0.74. 灯丝温度(1000K); 2.00; 2.07; 2.14; 2.31; 2.28. 表1 - 灯丝电流与灯丝温度对应关系

六、数据处理 1. （1）.数据处理： (μA); (V); 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. IF(A). 0.58; 1.447; 1.462; 1.462; 1.477; 1.477; 1.491; 1.491; 1.505. 0.62; 1.892; 1.903; 1.908; 1.919; 1.924; 1.934; 1.940; 1.949. 0.66; 2.301; 2.310; 2.316; 2.322; 2.330; 2.336; 2.344; 2.350. 0.7; 2.674; 2.683; 2.690; 2.697; 2.703; 2.711; 2.718; 2.725. 0.74; 3.015; 3.024; 3.032; 3.039; 3.045; 3.052; 3.058; 3.065. （2）作出 -的曲线： （1）Origin拟合图： （2）Excel拟合公式： 由上图与拟合公式可知： IF = 0.58时，截距 = 1.4198，零场热电子发射电流I = 26.2906 A IF = 0.62 时，截距 = 1.8618，零场热电子发射电流I = 72.7445 A IF = 0.66时，截距 = 2.2738零场热电子发射电流I = 187.8452 A IF = 0.70时，截距 = 2.6466，零场热电子发射电流I = 443.2003 A IF = 0.74时，截距 = 2.9891，零场热电子发射电流I = 975.2142 A 2. (1)数据处理： T(1000K); 2.07; 2.14; 2.21; 2.28; 2.28. 0.602; 0.632; 0.661; 0.689; 0.716. 1.420; 1.862; 2.274; 2.647; 2.989. 2.818; 3.230; 3.613; 3.958; 4.273. 5.000; 4.831; 4.673; 4.525; 4.386. （2）作出 -的曲线： 因此斜率： 电子的溢出电势为： 计算得的实测逸出功： 逸出功理论值： 相对误差

七、结果陈述： 本次实验中，通过外延法求得在不同灯丝温度时的零场热电子发射电流I，通过里查逊直线法计算得到金属电子逸出功，求得相对误差为3.74 %。

八、实验总结与思考题 1. 实验总结： （1）电子从金属中逸出需要能量。增加电子能量有多种方法，如用光照、利用光电效应使电子逸出，或用加热的方法使金属中的电子热运动加剧，也能使电子逸出。 （2）实验中采用里查逊直线法，避开了A、S这两个不易测量或不易测准的物理量的测量，巧妙获得所需结果的方法，启发我们要善于选用合适的方法。 （3）通过本次实验，提高了数据处理的能力，将非线性的数据，通过一定的变换，转换成线性关系，通过截距和斜率的求解，得到我们需要计算的实验数据。 2. 思考题 （1）什么是逸出功？改变阴极温度是否改变了阴极材料的逸出功？ 答：逸出功是电子克服原子核的束缚，逸出金属表面需要从外界吸收的能量。对于金属而言，逸出功通常是指从金属表面逸出的电子所需的最小能量，通常用电子伏特（eV）作为单位。 逸出功是表征金属材料特性的量，跟温度无关，改变阴极温度不会改变了阴极材料的逸出功。 （2）理查逊直线法有何优点？ 答：可以不测出阴极金属的有效发射面积S和与阴极化学纯度有关的系数A的具体数值而直接由I、T就可以得到V；这种实验方法在实验、科研和生产上都有广泛应用.

指导教师批阅意见：

成绩评定： 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理与结果陈述30分; 思考题 10分; 报告整体 印 象; 总分.